## Sheet1
石家庄铁道大学实验室安全检查表
填报单位（公章）： 检查时间： 检查人： 单位领导（签字）：
序号 | 检查要点 |  | 是否存在安全隐患 | 隐患具体内容 | 整改情况 | 整改时限 | 整改责任人
1 | 实验场所安全 | 涉及危险源的实验场所，是否有明确的警示标识 | 是/否/不符合 | 实验室房间号+隐患具体内容 | 已完成/未完成；具体整改措施 | xx年xx月xx日
2 |  | 每个实验室房间门口是否挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责 任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新。
3 |  | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品
4 |  | 实验室环境是否整洁卫生有序
5 | 安全设施 | 实验室是否配备合适的灭火设备。灭火器种类配置正确，且已进行年检，保险销正常， 瓶身无破损、腐蚀。
6 | 基础安全 | 电源插座是否有效固定；不私自乱拉乱接电线电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面。
7 |  | 穿越通道的线缆是否有盖板或护套，不使用老国标接线板、插座。
8 |  | 是否有违规使用与实验无关的各类电器情况
9 |  | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等
10 | 化学安全 | 化学品是否科学有序存放。固体液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放， 试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂。
11 |  | 化学品标签是否显著完整清晰
12 |  | 管制类化学品是否按要求管理
13 | 气瓶安全 | 气瓶是否合理固定
14 |  | 可燃性气体与氧气等助燃气体气瓶是否混放
15 |  | 气瓶是否标注“满、使用中、空瓶 ”三种状态。
16 | 化学废物安全 | 实验室是否设立化学废弃物暂存区，暂存区应有警示标识并有防遗洒、防渗漏设施或措施。
17 |  | 危险废物是否按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存
18 |  | 实验室危险废物收集容器上是否粘贴危险废物信息标签、警示标志
19 | 机电等安全 | 大型仪器设备、高功率的设备是否与电路容量相匹配， 是否有设备运行维护的记录，是否有安全操作规程或注意事项
20 |  | 特殊设备是否配备相应安全防护措施。高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，是否有安全警示标识和安全警示线
21 | 特种设备与常规冷热设备 | 起重设备是否须取得《特种设备使用登记证》
22 |  | 特种设备是否制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的安全距离和防护措施。
23 |  | 贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求
24 |  | 冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封
25 |  | 加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标识。
26 | 其他
合计 | 发现隐患数： 已整改数： 已制定方案准备整改数：
填表说明（打印时删除此段）： 1.是否存在安全隐患，如此项不涉及，填不符合。 2.未列出安全隐患类型填在26项其他