标书编号: STDU-CZJF-2011008

石家庄铁道大学

通讯、信息、太阳能光伏实验设备

招标文件

石家庄铁道学院国有资产管理处

二○一一年六月十五日

目   录

第一部分  招标邀请函………………………………1

第二部分  招标项目及技术要求……………………2

第三部分  投标须知…………………………………7

第四部分  附件格式 ………………………………13

第一部分  招标邀请函

石家庄铁道大学计划采取招投标形式购置通讯、信息、太阳能光伏实验设备一批，特邀请具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品经营资质的单位参加投标，现将有关事项说明如下：

l、招标投标书编号：STDU-CZJF-2011008

2、交货验收时间：2011年8月30日前

3、工程地点：石家庄铁道大学

4、招标文件发售时间、地点：从石家庄铁道大学国有资产管理处网站下载并于2011年6月27日前到石家庄铁道大学开元楼119室交纳标书费400元。

5、投标截止时间：2011年6月28日下午5：30前标书送到开元楼116。

6、开标时间、地点：2011年6月29日上午8:30在石家庄铁道大学信息学院二楼会议室。

7、投标保证金：以现金形式交纳投标保证金人民币10000元；于开标时一次交齐，未交者其投标无效，未中标者当场退还。

8、评标费：中标人中标后另交纳中标价的1%作为评标和其它费用。

9、投标前，请认真阅读标书和投标须知，如有问题请及时与我们联系，以免出现差错。

10、联系方法：

电话：0311-879-35137    传真：0311-87935137

联系人：杜老师

第二部分招标项目及技术要求

一、招标项目

项目内容：通讯、信息、太阳能光伏实验设备。

二、主要技术要求

A包：电工电子实验设备

1.程控交换实验箱	18台

1.1.技术指标

⑴实验电路表面有保护措施；

⑵话机馈电电压：-48V；

⑶模拟中继接口模块和数字中继接口模块；

⑷具备上位机接口：RS232；

⑸具备PC机话费管理系统；

⑹用户接口模块至少四个；

⑺可编程阵列控制模块；

⑻彩色液晶显示及4*4键盘输入模块，液晶显示操作菜单，并可直接按键操作；

⑼信号音及DTMF模块，提供各种信号音如忙音、拨号音、回铃音、拥塞音、空号音及振铃等信号音，能提供450Hz的数字信号音，有供示波器观测的观测点；

⑽时分、空分交换模块（有观测点）；

⑾工作方式有内呼、外呼、三方会议电话会议、主被叫控制、中继接口通信等，可与实际的电信网络实现通话；

⑿提供学生二次开发和创新型实验项目和样例程序，并且保证用户在二次开发和创新型实验失败情况下，能快速回复设备的原有功能；

⒀可用以完成学生课程设计，毕业设计，电子竞赛的要求。程序开放，提供源代码。提供电子版指导书及实验指导多媒体光盘。

1.2.基本实验项目

⑴用户接口电路及2/4线变换实验；

⑵程控交换PCM编译码实验；

⑶多种信号音及铃流发生器实验；

⑷双音多频DTMF接收实验；

⑸空分交换实验；

⑹时分交换实验；

⑺主叫识别（CID）实验；

⑻PC话务监视实验；

⑼时分空分组合交换实验；

⑽对用户线一次呼叫全过程中的传送波形观察实验；

⑾电话会议功能实验；

⑿数字中继接口通信实验；

⒀人工交换原理实验。

2.光纤通信实验箱	10台

2.1、主要技术要求

1、要求实验箱采用整板设计，各实验模块分别独立，特殊光器件采用可靠的保护面板，元器件贴片化，布局对称，使其更适应实验室环境；。实验箱集成1550nm、1310nm、850nm（可选）的光端机模块；

2、自带数字信号源：采用CPLD可编程逻辑器件，编程输出多种数据信号，满足实验要求，无需再外配信号源；

3、配有PC机通信接口，采用大规模的FPGA或ARM做为实验平台，具有二次开发功能；

4、实验箱自带WDM分波合波器，能同时构成光波分复用系统与单芯双向光纤传输统；

5、实验箱配有标准通信接口，具备多机组网通信功能，多台实验设备之间可以通过光纤连接组成环网，完成信号多点之间的传输；

6、实验箱上配有光无源器件，可进行光无源器件性能参数的测量；

7、配有内嵌误码测试模块；

8、图像业务与数据、话音业务在同一根光纤中同时传输；

9、实验模块可设置实验参数，能生动观察到各中间过程的波形；

10、光端机发光功率强度≥-20dBm或≥0dBm；

11、每个实验箱自带光功率计一台；

12、提供电子版指导书及实验指导多媒体光盘。

2.2、实验项目

⑴PI特性测量实验

⑵光波长测量实验

⑶光源稳定性测量实验

⑷光无源器件特性测试

⑸光接收机的灵敏度和动态范围测试实验

⑹消光比测量实验

⑺OTDR测试实验

⑻AMI／HDB3终端接口实验

⑼5B6B线路编码实验

⑽加扰和解扰码实验

⑾光波分复用器特性测量

⑿光波分复用技术实验

⒀帧同步实验

⒁数字电话和数据光传输系统实验

⒂图像信号传输实验

⒃模拟信号传输实验

⒄计算机数据传输系统实验

3.微波与天线实验箱	5套

3.1.基本要求

⑴标配“三厘米微波测试系统”10套；

⑵附带满足实验项目的电子版指导书；

⑶要求“三厘米微波测试系统”完成大学本科教材《微波技术与天线》相关实验内容；

⑷在满足实验要求项目的前提下，测试系统的配置可以调整。

3.2.测试系统要求

⑴实验所需的支架装备；

⑵实验项目必备的“三厘米波导元件”，固定衰减器，可变衰减器，定向耦合器（10dB），魔T，测量线，螺杆调配器，晶体检波器，匹配负载，波导/同轴转换器（2个），短路板，直波导，反射板，可变短路器，PIN调制器，频率计(波长计)，电源，函数发生器。

⑶实验项目必备的仪器：微波信号源，功率计（附带功率传感器），选频放大器

⑷喇叭天线（2个）（附带转动喇叭且能指示转角的装备）。

3.3.基本实验项目

⑴微波测量仪器及其调整；

⑵微波驻波、阻抗特性及功率的测量；

⑶微波网络参数测量；

⑷微波定向传输与功率分配的设计与实现；

⑸天线方向图、输入阻抗的测量。

B包：计算机硬件实验设备

### 1嵌入式系统实验箱：35套

1.1总体要求

1）采用实验底板+适配器子板模式；

2）主芯片要求 ARM11；

3）液晶显示屏不要占实验箱过大面积；

4）可以支持多种操作系统；

5）要求系统可以支持一些常用的对象，如温度控制、高速A/D及D/A等，为了二次开发方便，要求系统有可扩展总线接口；

6）可以根据选装模块，灵活增加试验内容；

7）系统稳定、可靠。

1.2技术指标

| ARM核 | 要求ARM11 |
| --- | --- |
|  | SDRAM≥32M、NAND FLASH≥32M。 |
| 软件部分要求 | 能够运行Linux/uCLinux、WinCE等操作系统提供Linux/uCLinux、WinCE等操作系统软件；提供Linux/uCLinux、WinCE等操作系统教学实验软件和接口驱动软件。 |
| 外设 | 红外模块，A/D及D/A转换模块，实时时钟RTC，高性能音频模块，CAN总线块。 |
| 接口 | IDE硬盘接口，串口，SD/MMC 接口，麦克风接入，USB口，标准JTAG通用接口。 |
| 扩展模块 | SD、CF、IC模块能够做各类基础实验。 |

1.3实验类型

（1）实验一：基础技能实验

（2）实验二

1）文件的使用

2）系统的消息循环

3）多任务和系统时钟

（3）实验三 选做

1）绘图的API函数

2）列表框控件

3）文本框控件

（4）实验四

1）UART接口实验

2）键盘接口实验

3）LCD的驱动控制实验

（5）触摸屏驱动实验

还可以开展下列操作系统试验：

（1）嵌入式linux操作系统实验，如内核移植、文件系统、多线程应用程序、驱动程序、串口通信、中断处理、端口编程及看门狗、定时器、以太网驱动、SOCKET通信、USB接口、媒体播放、SD/MMC卡驱动等试验。

（2）嵌入式Linux图像用户界面实验，如显示驱动及应用、触摸屏驱动及应用、MiniGUI图形系统移植、MiniGUI图形应用程序编写等试验。

（3）WinCE操作系统实验，如内核定制、WinCE和桌面系统通讯、应用程序、多媒体播放、驱动程序、以太网驱动等试验。

### 2 EDA/SOPC开发系统：35套

2.1总体要求

1）采用实验底板+适配器子板模式.

2）配套软件：QuartusII/Max+plusII软件；

3）能够完成基本的验证性实验，并能够进行与模拟电路、通信相结合的扩展实验；

4）实验指导书要详尽，指导书内容可编辑；

5）实验单元的电路图最好清晰地标注在模块线路板上，方便学生理解电路原理；

6）实验箱布局合理，模块接口结实；

7）提供二次开发模块；

8）开发资料丰富，有例程；

9）系统稳定、可靠。

2.2技术指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 提供能够进行DSP基础实验、算法、语音/图象编、解码、数字通信等DSP相关实验项目，可进行ARM和DSP紧密协同完成的关联实验的实验模块 | 支持ALTERA、XILINX、LATTICE公司不同系列（3K/7K/1K/10K等系列）、不同门数规模（1000门-50万门）的CPLD/FPGA/SOPC器件；CPLD和FPGA适配器子板是开放式结构，器件资源全部开放，用户可自由接线设计使用。 |
| 发光二极管 | 有，最好有颜色区分。 |
| SOPC适配器包含外围设备： | USB接口，PS2接口，VGA接口，串口，JTAG接口等。外围器件：FLASH>2MB，SDRAM>8MB，SRAM>256K。 |
| 模拟，数字器件及接口 | A/D转换模块、D/A转换模块、蜂鸣器输出模块。 |
| 扩展接口单元： | 可以支持扩展如传感器类模块，执行机构类模块，通信类等模块，可以帮助学生完成面向实际应用课题的CPLD/FPGA/SOPC的设计性的实验项目。 |

2.3 实验类型

开发系统可完成如下实验项目：

（1）数字逻辑电路设计实验

1）半加器

2）全加器

3）带进位输入的8位加法器

4）带进位的通用加法器

5）向量加法/减法器

6）向量乘法器

7）数据比较器

8）多路选择器、编码器、译码器

（2）时序电路设计实验

1）计数器：增计数器、减计数器、并行加载通用增1/减1计数器

2）状态机：MOORE机、MEALY机

3）移位寄存器：串入/并出、并入/串出、串入/串出、并入/并出

4）脉冲发生器等

（3）存储器设计实验：ROM、RAM、SRAM、SDRAM、SSRAM、FIFO

（4）通用接口电路

1）A/D、D/A接口

2）7段数码管控制接口

3）矩阵键盘控制接口

4）液晶控制接口

5）RS232接口

（5）滤波器

1）多数决定的数字滤波器

2）数字加法滤波器

3）FIR滤波器

（6）综合实验

1）数字时钟设计实验

2）秒表设计实验

3）电子密码锁设计实验

4）数字电压表设计实验

5）任意波形发生器设计实验

6）虚拟数字示波器设计实验

7）语音采集处理系统实验

（7）SOPC扩展类实验部分（可结合扩展模块）

1）USB2.0通信实验

2）PS/2实验

3）VGA彩条及蓝屏实验

4）串口通信实验

5）SRAM读写实验

### 3逻辑笔：35支

用于数字逻辑等实验，参考指标：输入信号带宽：0～100MHz；最小脉冲宽度：5.0 ns；带LED指示灯。

C包：太阳能光伏专业实验设备

|  | 项目 | 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理实验中心 | 单晶硅太阳能光伏组件 | 最大输出功率：185W 电池片转换效率：>15％ 组件转换效率：>11％ 带旁路二极管 工作温度：-40～+85℃ 功率温度系数：>-0.45 输出采用MC4连接端子 铝合金边框封装： 带60°可调节安装支架（单立柱式） | 1 |
|  | 太阳能教学实验箱 | - 太阳能电池组件： Pm：10W，Voc：22.30，Isc：0.60A 2、蓄电池容量：12V/7AH 3、太阳能控制器： 额定输出电压、电流：12V/2A; 蓄电池过充保护：14.40±0.2V，恢复13.8±0.2V 蓄电池过放保护：10.80±0.2V，恢复12.5±0.2V 两种输出模式：普通开/关模式、光控开/关模式 4、逆变器： 额定输入电压：10~15V 额定输出电压：AC220V±10%，50Hz±3Hz；DC5V 输出波形：正弦波 额定输出功率：150W 低压关断：9V~10V 过压关断：14.5~15.5 温度保护：≥65℃ 转换效率：>90% 保护功能：过载、过压、短路、低压、高温、反接 | 5 |
|  | 太阳能发电综合测试仪 | (1).风速： 通道数:1路； 范围:0～60米/秒；精度:±0.3米/秒；显示分辨率:0.1米/秒； (2).风向: 通道数:1路； 范围:0～360度；精度:±3度； 显示分辨率:1度； (3).太阳能辐照度: 通道数:4路； 3.1总辐射(水平面和电池板平面) 范围:0～2000W； 精度:小于5%； 显示分辨率:1W； 3.2自动跟踪直接辐射 范围:0～2000W； 精度:小于5%； 显示分辨率:1W；光谱范围:280—3000nm； 3.3太阳散射辐射 范围:0～2000W； 精度:小于5%； 显示分辨率:1W； 光谱范围:280—3000nm； (4).温度:(蓄电池温度1路，太阳能电池温度2路，环境温度1路) 通道数:4路 范围:-50～100℃； 精度:±0.2℃； 显示分辨率:0.1℃； (5).电压接口（蓄电池电压，逆变器输出电压，太阳能电池电压） 通道数:4路 电压范围:0～250V（交直流均可）； 精度:小于0.5%； 显示分辨率:0.1V； (6).电流接口（总充电电流，逆变输出电流，太阳能电池电流） 通道数:4路 电流范围:0～30A； 精度:小于0.5%； 显示分辨率:0.1A； (7).数据存储容量:>6000条 (8).通讯接口: 标准RS232接口，附加1条RS232转USB线； (9).太阳能测试系统数据采集器便携式防震结构，具有停电保护功能 (10).配笔记本1台 | 1 |
|  | 太阳能光伏路灯、信号灯照明系统 | 太阳能LED路灯 功率:10W光通量:700lm中心照度:3米-30lx | 5 |
|  |  | LED太阳能草坪灯 电池组件：2Wp单晶硅；蓄电池：太阳能专用蓄电池4V4AH；光源：6颗0.5WLED灯；控制系统：专用控制器； | 5 |
|  |  | 太阳能黄闪灯（400mm） 工作电压：DC12V 光源色谱：红色628NM黄色589NM绿色505NM 管芯亮度：红、黄色≥400CD绿色≥550CD 发光角度：≥25度 防护等级：防水IPX3防尘IP5X，适合各种环境使用 超长寿命：LED≥10万小时以上、太阳能板≥10年、蓄电池≥2年，产品出厂前经过72小时验证老化，性能更加可靠 | 3 |
|  |  | 风光互补太阳能(不带支架) 电池板组件：单晶硅170W 风机：300W，风机专用控制器：20A 蓄电池：24V200AH，加地埋蓄电池箱 光源：24V40WLED节能光源(单颗1W) 控制器：太阳能专用控制器20A，2只，具有防过充、防反冲、光控定时和时控定时功能 2.5m电缆等配件。 | 1 |
|  | 太阳辐射光谱监测与分析系统 | 系统测量光谱范围： 总辐射(280--3000nm) 紫外(280--400nm), 蓝紫(400--500nm), 绿光(500--600nm), 红橙光(600--700nm), 可见光(400--700nm)， 近红外辐射(700--3000nm) 光谱强度范围：0～2000W／m2 灵敏度：<15μV／Wm2 显示分辨率：1W/m2 正对天空与正对测量点同时测量； 太阳辐射记录仪可独立监测，存储时间间隔可调，G级大容量存储器 具有停电保护功能， 与计算机USB接口通讯， 配GSM无线通讯控制器 | 1 |
|  | 太阳能双轴跟踪系统 | 跟踪方式：双轴全自动跟踪 跟踪精度：±1°（±0.3°） 水平回转角度：360°俯仰角度：-45°~45° 最大承重：120Kg 电机供电电源：DC12V控制器电源：DC12V 抗风等级：10级 | 4 |

（招标人盖章）

第三部分投标须知

一、总则

1．投标人资格

凡具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品生产或经营资质的厂商，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

2．投标人资格文件

2.1投标人有效的“营业执照、单位代码证、税务登记证”原件和复印件。

2.2法人代表授权书。

2.3法人授权代表身份证原件和复印件。

2.4投标方基本情况介绍。

以上所有复印件必须加盖投标单位公章装订在标书内；原件准备好单独提供给评标组织现场查验后即刻退回。

二、招标文件

3．招标文件

投标人应认真阅读招标文件中的所有事项和条款。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，其风险由投标人自行承担。

4．招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前三天以书面或传真形式通知招标方。招标方将以书面或传真形式予以答复，任何人的口头解释均无效。

5．招标文件的修改

5．1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

5．2招标文件的修改将以书面或传真形式通知所有购买招标文件的投标人，修改后的招标文件与原招标文件具有同等效力，并视情况延长投标日期。

三、投标文件的编写

6．投标文件的编写

6.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标设备或工程的技术规范和要求以及商务条件后，再编写投标文件。

6.2投标文件正、副本均须用A4幅面纸，激光机打印。

6.3投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表签章。

6.4字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

6.5投标文件应由法人授权代表在凡规定签章处逐一签字并加盖投标单位的公章。

6.6所有投标文件均应装订成一册，不得有散页，开标时如有散页，散页不作为标书内容。

6.7投标报价

投标人对投标文件所附的《投标设备（项目）报价汇总表》按项目分别填报投标总价，同时分别详细填写《投标设备（项目）名称和技术参数明细表》，即投标人必须将投标报价汇总表上全部计价的设备和其它所有费用填入明细表；投标人每个项目每种配置只允许有一种报价。

6.8证明投标设备的合格性和提交有关资料

投标人应提交所有投标设备及其零部件的合格证和符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为其投标文件的一部分。

四、投标

7.投标

7.1投标文件的份数：一式五份。正本一份，副本四份，分别装到一袋内密封，并在封签处加盖投标单位公章(或合同专用章)，注明“于2011年6月21日上午8：30之前不准启封”字样。

7．2投标文件信袋上应写明：

招标单位：石家庄铁道大学

招标项目名称：空调设备采购与安装工程

投标企业全名称：

未按本须知要求密封、标记和投递的招标文件，招标方不对其后果负责。

投标人必须在招标文件规定的时间内投标，超过投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

8．投标文件的有效期

8.1投标文件自开标之日起10天内有效。

8.2在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9．投标保证金

9.1根据投标邀请函的规定，投标人应提交规定数额的投标保证金。投标前未交者其投标无效。

9.2落标人的投标保证金，当场退还；中标人的投标保证金在项目完成后予以退还，不计利息。

9.3下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

a投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

b投标人在规定期限内未能根据投标须知有关规定签订合同或

不接受对错误的修正。

五、开标及评标

10．开标

10．1招标方根据网上招标公告或投标邀请函规定的时间、地点召开招标大会，届时请投标方的代表持本人身份证原件准时参加。

10．2投标文件中如有下列错误必须修正并加以签字确认：

a.单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；

b.投标设备（项目）报价汇总表与投标设备（项目）名称和技术参数明细表不一致的以明细表为准。

c.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

d.文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

11．评标

11.1招标方根据招标设备（项目）的特点依法组建评标委员会。评委名单在开标会议上宣布，同时宣布评标原则和中标标准。

11.2评标的依据为招标文件和投标文件。

11.3评标原则：

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法规定》及其他有关规定进行。评标过程中遵守“重在价格、不惟价格、综合评标、择优决标”的原则。

11.4评标内容：

a价格；

b投标设备器材的技术性能或工程设计方案以及安装质量等；

c售后服务承诺和响应时间；

d投标人的综合实力和资信情况。

11.5评标标准：

a标的物招标价超过招标方了解的市场价本次招标活动无效；

b是否设标底价，视标的物情况而定；

c如果设标底价由评委会召开的标前会确定后密封，开标时再启封宣布；

d其它具体评标细则由评委会的标前会临时制定。

11.6评标方法：首先对单位资质、履约能力、售后服务；设备技术性能；工程项目设计安装方案和所报价格等方面进行现场审查、质疑、评估、比较。而后经过评委会集体讨论、综合评议、择优决标。

11.7评标程序

a投标人讲标（10分钟内）;

b专家质疑，投标人答辩（10分钟内）；

c评委阅读和审查招、投标文件、技术规范、评标办法，而后集体讨论、综合评议；

d在评标活动中，是否需要进行多次报价由评委会根据现场情况集体确定；

e确定中标单位，评委会成员签署《招标评标情况登记表》，并宣布招投标结果。

11．8投标文件的澄清

a评标委员会或评标小组有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。

b投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签章。

c投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中澄清的部分。

d投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

11.9评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

11.10评标过程的保密性：凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关人员透露。

11.11投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，发现后将被取消中标资格。

12．中标通知

12.1招标方根据评标委员会评标结果向中标单位发出《中标通知书》。中标通知书一经发出即发生法律效力。

12.2对落标人不解释落标原因，不退还投标文件。

六、签订合同

13．签订合同

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标方签订合同，签订合同时因经费等原因引起投标设备（工程）数量的增减变化，招标方有权在15%内进行调整。

14．拒签合同

如买方或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标设备金额2％的违约金。

15．中标方违约

如中标人违约，招标方可从中标候选人中重新选定中标单位，组织供需双方签订合同。

七、其他事项

16．本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购管理暂行办法》编制，解释权属招标方。

17．所有与本招标文件有关的函、电请按下列通讯地址联系：

招标单位：石家庄铁道大学国有资产管理处

通讯地址：石家庄市北二环东路17号

电话：0311—87935137

传真：0311—87935137

邮编：050043

第四部分附件格式

附件1：

投标承诺书

石家庄铁道大学：

根据您单位投标邀请函的要求，我单位授权同志为全权代表，参加STDU-CZJF-2011008号招标文件公开招标活动，并按下列装订顺序提交投标文件正本一份和副本四份：

1、投标书封面;

2、投标书目录；

3、投标承诺书(格式见附件1)；

4、法定代表人证明书(格式见附件2)；

5、法定代表人受权委托书(格式见附件3)；

6、投标设备（项目）报价汇总表（格式见附件4）；

7、投标设备（项目）名称和技术参数明细表（格式见附件5）；

8、设备付款期限表（格式见附件6）；

9、售后服务承诺书；

10、投标方基本情况表；

11、营业执照、单位代码证、税务登记证、授权经营（生产）产品证明书及近两年合同业绩等复印件；

12、投标产品、工程设计、安装介绍和电气原理图等；

13、按招标须知要求提供的其它资料。

据此投标承诺，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1、我单位愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标设备和技术服务；

2、所附《投标设备（项目）报价汇总表》中投标报价总额为人民币元；

3、我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4、我单位已详细审查全部投标文件，完全同意招标文件中规定的各项条款及要求，同意放弃对招标文件有不明及误解的权利；

5、本投标自开标之日起10天内有效；

6、我单位同意提供与投标有关的一切数据和资料，完全理解最低报价不是中标的唯一条件。我们认为评标组织有选择或拒绝任何投标人中标的权利；

7、所有与本投标有关的一切正式往来通讯请按下列地址联系：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或委托代理人：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人公章：

投标日期：年月日

附件2：

法定代表人证明

石家庄铁道大学：

兹证明同志在我单位任(职务)，是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

单位名称：(章)

年月日

法定代表人《居民身份证》复印件：

请注意！！！ 请用本页为底，将身份证原件敷在该框上，再进行复印，然后在复印件上填写有关内容和盖章、签字，将复印件连同其他投标资料装订后送交石家庄铁道大学国有资产管理处。

附件3：

法定代表人授权委托书

石家庄铁道大学：

我（法人代表姓名）系（单位名）的法定代表人，现授权委托（单位名）（代理人姓名），作为我单位全权代理人，参加石家庄铁道大学（投标项目名称）的招投标活动。代理人在此次招投标活动中的开标、评标、合同签署等过程中的行为，我单位均予以承认并承担全部责任。代理人无权转委托。

此致

身份证复印件

代理人：

性别：

年龄：

职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人:（签字和盖章）

年月日

附件4：

投标设备（项目）报价汇总表

标书编号：STDU-CZJF-2011008金额单位：元

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 名称型号 | 生产广家 |  |  | 数量 | 投标 单价 | 投标总价 |
| 一、设备器材合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 | 佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  | 生产周期 销售单价 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成安装时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收交付使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 组 成 | 设备的交货价，包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料和已付的全部税金；进口设备报到岸价（RMB）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件、易损件和专用工具的费用 备品备件、易损件和专用工具的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的运输、安装、调试、培训及其它附带服务的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（公章）： |  |  |  |  | 法定代表人盖章： 委托代理人签字： 年月日 |  |  |  |  |

注：投标单位必须同时提供《投标设备（项目）名称和技术参数明细表》。

附件5

投标设备（项目）名称和技术参数明细表

（含汇总表中全部计价的设备器材和其他费用）

标书编号：STDU-CZJF-2011008金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(章)法定代表人或委托代理人：

附件6：

投标设备（项目）付款期限表

标书编号：STDU-CZJF-2011008

| 序号 | 付款要求 | 招标要求 付款比例 | 投标承诺 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 0% |  |  |
| 2 | 设备安装调试，验收合格后 | 95% |  |  |
| 3 | 一年后，无质量及其它问题 | 5% |  |  |
| 4 | 付款总额 | 100% |  |  |

投标人：(章)法定代表人或委托代理人：