标书编号:STDU-CZJF-2012006

石家庄铁道大学

多功能智能电磁/超声检测仪、高电压实验设备等招标文件

石家庄铁道大学国有资产管理处

二零一二年五月三十日

目   录

第一部分  招标邀请函………………………………3

第二部分  招标项目及技术要求……………………4

第三部分  投标须知…………………………………8

第四部分  附件格式 ………………………………14

第一部分  招标邀请函

石家庄铁道大学计划采取招投标形式购置“多功能智能电磁/超声检测仪、高电压实验等设备”一批，特邀请具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品经营资质的单位参加投标，现将有关事项说明如下：

l、招标投标书编号：

2、交货验收时间：2012年8月30日前

3、工程地点：石家庄铁道大学

4、招标文件发售时间、地点：2012年6月13日前；石家庄铁道大学开元楼116室，或下载标书后于6月13日前到开元楼116缴纳招标文件款200元,标书售出后概不退回。

5、投标截止时间：2012年6月13日下午5：30前送到开元楼116。

6、开标时间、地点：2012年6月14日上午8：30在石家庄铁道大学春晖楼六楼电气学院会议室。

7、投标保证金：以现金形式交纳投标保证金人民币10000元；于开标前一次交齐，未交者其投标无效，未中标者当场退还。

8、评标费：中标人中标后另交纳中标价的0.6%作为评标和其它费。

9、投标前，请认真阅读标书和投标须知，如有问题请及时与我们联系，以免出现差错。

10、联系方法：

联系人：杜老师：87935137

第二部分 招标项目及技术要求

A 包：多功能智能电磁/超声检测仪、声振检测仪各一套

一、多功能智能电磁/超声检测仪技术要求：

1、	多频涡流检测功能：具有多个独立可选频率，多个检测通道，多个混频单元。可同时连接多只探头进行检测，具有64Hz～5MHz的可选频率范围，具有8频128通道阵列涡流和远场涡流、多通道磁记忆、漏磁、声阻抗检测功能。它能实时有效检测铁磁材料和非铁磁性杆、管道的内、外壁缺陷，检测时能克服探头提离效应、趋肤效应、电导率和磁导率不均等的影响；

2、	能够完成带防腐层焊缝裂纹测深、电导率测试等功能；

3、	可获得试件中缺陷分布及形态的图像；

4、	超声波检测频率为0.5～25MHz；

5、主要性能技术指标如下：

	通道数：1、2、4通道

	采样频率：100KHz

	ADC位数：12位

	增益：0-60dB

	门限阀值：-100％～+100％

	滤波：高通50～500Hz，低通：500Hz～20KHz

	显示方式：时基，频谱

	触发源：内部触发、外部触发

二、声振检测仪要求

1、	可实现敲击法、振动阻尼法和声阻法等声振检测；

2、可完成金属或非金属的复合材料或胶接结构的检测，以及层压制品中的未粘合或分层区域的检测和胶接强度的评定，也可用于检查铆钉或螺栓紧固件是否松动，快速普查桥梁、建筑桩基、起重设备、港口机械、铁路钢轨、轮对以及锅炉压力容器、管道、悬挂件等各种在役结构件质量；

3、主要技术指标为：

● 通道数：四通道；

● AD转换：16位；

● 采样率：100kHz；

● 增益调节：0～60dB，分 0.5/2/6dB 步进；

● 放大电路带宽：≥300KHz；

● 门限阀值：-100％～+100％；

● 通带：20Hz～50KHz可调；

● 记录长度：单通道80ms；四通道20ms；

● 存贮：可存储至少 1000组数据和参数；

● 存储容量：高达2G的宽温型CF存储卡；

● 显示方式：时基，频谱，极坐标显示等；

● 触发源：内部触发、外部触发；

● 电源：机内固态锂电池和AC 220V 供电；

● 数据处理：仪器带有时基、FFT 及其他数据

处理模式；

● 通讯：可经网口与PC 连接，将检测数据传输到PC进行再处理。

B包：高压实验设备一套

一、绝缘电阻测试仪

主要性能要求：

1．采用数字屏幕显示，良好中文操作界面。

2．能够测试15s、60s、10min的绝缘电阻值，准确自动计算吸收比和极化指数。

3．采用便携式设计，交直流两用，内附大容量高性能可充电电池（带充电装置），并设有电源保护。

4．抗干扰能力强。

5．具有完善的安全措施和良好的绝缘强度。

6．具有自动释放测试电压功能。

7．具备数据存储功能，同时具有USB接口，用于数据传输。

主要技术指标：

1．测量电阻量程大于200GΩ，最大测量误差不超过±10%。

2．多种电压输出选择，最少实现DC2500V和DC5000V输出。

3．短路电流：＞2 mA。

4．工作温度：-20℃～40℃。

二、接地电阻测试仪

主要性能要求：

1．采用数字屏幕显示，良好中文操作界面。

2．能实现常见接地测量方式：

①标准四线法：采用传统的打地桩方式来测量接地电阻，而且可以用二、三、四线法测量。

②双钳法：无须打桩，快速测量。

③选择电极法：对于并行接地线，在不断开接地线的情况下，准确测量该接地线的接地电阻。

3．测量结果直接显示，勿需另外计算。

4．采用便携式设计。

5．抗干扰能力强。

6．具有完善的安全措施和良好的绝缘强度。

7．具有土壤电阻率测试功能。

8．具备数据存储和分析功能。

主要技术指标：

1．接地电阻测量范围（不小于）：

0---15KΩ（四线方法）

0---1.5 KΩ（四线方法+钳形接地测试）

0---100Ω（双钳形接地电阻测试）

2．土壤电阻率测量范围（不小于）：0---1500KΩM。

3．电极距离：0---30m。

4．工作温度：-20℃～40℃。

三、直流高压发生器

主要性能要求：

1．输出功率大、体积小、重量轻、便于携带、操作方便，连续可调。

2．能够进行相关直流高压试验，包括电力电缆直流耐压和泄漏试验、氧化锌避雷器1mA下的直流电压和0.75倍电压下的直流泄露电流试验等。

3．具有较高的稳定度和可靠性，具有电压零位合闸保护、过电压保护及过电流保护功能。

4．具有完善的安全措施和良好的绝缘强度。

主要技术指标：

1．输出电压：200kV（可调）。

2．输出电流：5 mA。

3．纹波系数：≤0.5%。

4．最大电压测量误差：±5%。

5．最大电流测量误差：±5%。

6．工作方式（额定负载）：间断使用30分钟，1.1倍额定电压使用10分钟。

7．工作电源：AC220V±5%，50Hz。

8．工作温度：-20℃～40℃。

9．相对湿度：25℃时不大于85%，无凝露。

四、回路阻抗测试仪

主要性能要求：

1．测试电流大和输出电压完全符合有关测试接触电阻的国家标准要求。

2．由高精度恒流电源自动产生测试电流，无需人工调节，测试迅速准确。

3．采用四端子测量法，消除测试线电阻和接触电阻的影响。

4．操作简便，重量轻，便于携带。

5．具有完善的安全措施和良好的绝缘强度。

主要技术指标：

1．输出电流：DC50A、100A、200 A。

2．量程：0-60mΩ

3．分辨率不低于0.1μΩ。

4．准确度：±1%。

5．工作电源：AC220V±10%，50Hz。

6．工作方式：长时间连续测量（不低于60s）。

7．工作温度：-20℃～40℃。

五、高压实验配属设施

为完成上述高压实验仪器设备用于教学活动，特对于实验辅助物品和安全保障设施提出如下要求：

1．为测量绝缘实验提供如下测试对象：

电力电缆2根，长度1m，35kV，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套，铜材质，标称截面不小于50mm2；

氧化锌避雷器1台，35kV，带间隙；

27.5kV牵引供电用棒型悬式复合绝缘子1只。

2．高电压发生器带电部分为保障安全，设置金属栅栏围护，四面，单面要求长3m、高1m。

3．整个实验室要求单独可靠接地，接地电阻不大于0.5Ω。（注：由于接地地点应远离建筑接地基础，以免发生影响，故由学校协商解决实验场所场地）接地场所为空旷地带，要求在4m2范围内打下不少于16根接地极，并做横向连接。接地要求符合国家标准规定，由完工后有接地电阻检测合格的技术报告。

4．为保障高电压实验需提供相关工具器械如下：

110kV放电棒、接地线2套；

110kV绝缘靴、绝缘手套2套；

110kV验电器2套。

上述配套设施设备应由实验仪器设备提供方负责提供，接地施工校方需保障施工所需条件。

六、特殊说明

上述高压实验仪器设备主要用于教学活动，特在可靠性、操作性和质量保障方面提出如下要求：

1．所供高压实验仪器需具备相关产品检验检测证明。

2．所供高压实验仪器需提供至少一年以上免费质保，三年以上售后维修服务。

3．所供高压实验仪器主要操作器件（包括各种按钮、开关等）和核心器件（如恒流、恒压电路器件等）需采用行业公认的高质量器件，以满足学生实验高操作频率的要求。

4．所供高压实验仪器需提供至少3家铁路供电相关单位或科研院校的用户使用意见（应为正面评价）。

5．所供高压实验仪器需电气实验室试做实验合格，满足操作要求。（直流高压发生器由于暂不具备接地网条件，暂时不做，等接地施工完毕后验收时一并处理）

投标商须知：

1.投标方应具有连续多年从事该设备生产或销售经历，并有良好的声誉，且能提供良好的技术支持；

2.设备主要性能指标必须满足标书要求，非关键性参数可与要求有少量差别。

第三部分  投标须知

一、总则

1．投标人资格

凡具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品生产或经营资质的厂商，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

2．投标人资格文件

2.1 投标人有效的“营业执照、单位代码证、税务登记证”原件和复印件。

2.2 法人代表授权书。

2.3 法人授权代表身份证原件和复印件。

2.4 投标方基本情况介绍。

以上所有复印件必须加盖投标单位公章装订在标书内；原件准备好单独提供给评标组织现场查验后即刻退回。

二、招标文件

3．招标文件

投标人应认真阅读招标文件中的所有事项和条款。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，其风险由投标人自行承担。

4．招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前三天以书面或传真形式通知招标方。招标方将以书面或传真形式予以答复，任何人的口头解释均无效。

5．招标文件的修改

5．1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

5．2 招标文件的修改将以书面或传真形式通知所有购买招标文件的投标人，修改后的招标文件与原招标文件具有同等效力，并视情况延长投标日期。

三、投标文件的编写

6．投标文件的编写

6.1  投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标设备或工程的技术规范和要求以及商务条件后，再编写投标文件。

6.2  投标文件正、副本均须用A4幅面纸，激光机打印。

6.3  投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表签章。

6.4 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

6.5 投标文件应由法人授权代表在凡规定签章处逐一签字并加盖投标单位的公章。

6.6 所有投标文件均应装订成一册，不得有散页，开标时如有散页，散页不作为标书内容。

6.7 投标报价

投标人对投标文件所附的《投标设备(项目)报价汇总表》按项目分别填报投标总价，同时分别详细填写《投标设备(项目)名称和技术参数明细表》，即投标人必须将投标报价汇总表上全部计价的设备和其它所有费用填入明细表；投标人每个项目每种配置只允许有一种报价。

6.8 证明投标设备的合格性和提交有关资料

投标人应提交所有投标设备及其零部件的合格证和符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为其投标文件的一部分。

四、投标

7.投标

7.1 投标文件的份数：一式五份。正本一份，副本四份，分别装到一袋内密封，并在封签处加盖投标单位公章(或合同专用章)，注明“于2012年6月14日上午8：30之前不准启封”字样。

7．2 投标文件信袋上应写明：

a 招标单位：石家庄铁道大学

b 招标项目名称：多功能智能电磁/超声检测仪、高电压实验等设备。

c 投标企业全名称：

d 未按本须知要求密封、标记和投递的招标文件，招标方不对其后果负责。

e 投标人必须在招标文件规定的时间内投标，超过投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

8．投标文件的有效期

8.1 投标文件自开标之日起10天内有效。

8.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9．投标保证金

9.1 根据投标邀请函的规定，投标人应提交规定数额的投标保证金。投标前未交者其投标无效。

9.2 落标人的投标保证金，当场退还；中标人的投标保证金在项目完成后予以退还，不计利息。

9.3 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

a 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

b 投标人在规定期限内未能根据投标须知有关规定签订合同或

不接受对错误的修正。

五、开标及评标

10．开标

10．1 招标方根据网上招标公告或投标邀请函规定的时间、地点召开招标大会，届时请投标方的代表持本人身份证原件准时参加。

10．2 投标文件中如有下列错误必须修正并加以签字确认：

a.单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；

b.投标设备(项目)报价汇总表与投标设备(项目)名称和技术参数明细表不一致的以明细表为准。

c.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

d.文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

11．评标

11.1 招标方根据招标设备(项目)的特点依法组建评标委员会。评委名单在开标会议上宣布，同时宣布评标原则和中标标准。

11.2 评标的依据为招标文件和投标文件。

11.3 评标原则：

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法规定》及其他有关规定进行。评标过程中遵守“重在价格、不惟价格、综合评标、择优决标”的原则。

11.4 评标内容：

a 价格；

b 投标设备器材的技术性能或工程设计方案以及安装质量等；

c 售后服务承诺和响应时间；

d 投标人的综合实力和资信情况。

11.5 评标标准：

a 标的物招标价超过招标方了解的市场价本次招标活动无效；

b 是否设标底价，视标的物情况而定；

c 如果设标底价由评委会召开的标前会确定后密封，开标时再启封宣布；

d 其它具体评标细则由评委会的标前会临时制定。

11.6 评标方法：首先对单位资质、履约能力、售后服务；设备技术性能；工程项目设计安装方案和所报价格等方面进行现场审查、质疑、评估、比较。而后经过评委会集体讨论、综合评议、择优决标。

11.7 评标程序

a 投标人讲标(10分钟内);

b 专家质疑，投标人答辩(10分钟内)；

c 评委阅读和审查招、投标文件、技术规范、评标办法，而后集体讨论、综合评议；

d 在评标活动中，是否需要进行多次报价由评委会根据现场情况集体确定；

e 确定中标单位，评委会成员签署《招标评标情况登记表》，并宣布招投标结果。

11．8 投标文件的澄清

a 评标委员会或评标小组有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。

b 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签章。

c 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中澄清的部分。

d 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

11.9 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

11.10 评标过程的保密性：凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关人员透露。

11.11 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，发现后将被取消中标资格。

12．中标通知

12.1 招标方根据评标委员会评标结果向中标单位发出《中标通知书》。中标通知书一经发出即发生法律效力。

12.2 对落标人不解释落标原因，不退还投标文件。

六、签订合同

13．签订合同

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标方签订合同，签订合同时因经费等原因引起投标设备(工程)数量的增减变化，招标方有权在15%内进行调整。

14．拒签合同

如买方或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标设备金额2％的违约金。

15．中标方违约

如中标人违约，招标方可从中标候选人中重新选定中标单位，组织供需双方签订合同。

七、其他事项

16．本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购管理暂行办法》编制，解释权属招标方。

17．所有与本招标文件有关的函、电请按下列通讯地址联系：

招标单位：石家庄铁道大学国有资产管理处

通讯地址：石家庄市北二环东路17号

电    话：0311—87935137

传    真：0311—87935137

邮    编：050043

第四部分  附件格式

附件1：

投标承诺书

石家庄铁道大学：

根据您单位投标邀请函的要求，我单位授权         同志为全权代表，参加STDU-CZJF-2012006号招标文件公开招标活动，并按下列装订顺序提交投标文件正本一份和副本四份：

1、投标书封面;

2、投标书目录；

3、投标承诺书(格式见附件1)；

4、法定代表人证明书(格式见附件2)；

5、法定代表人受权委托书(格式见附件3)；

6、投标设备(项目)报价汇总表(格式见附件4)；

7、投标设备(项目)名称和技术参数明细表(格式见附件5)；

8、设备付款期限表(格式见附件6)；

9、售后服务承诺书；

10、投标方基本情况表；

11、营业执照、单位代码证、税务登记证、授权经营(生产)产品证明书及近两年合同业绩等复印件；

12、投标产品、工程设计、安装介绍和电气原理图等；

13、按招标须知要求提供的其它资料。

据此投标承诺，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1、我单位愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标设备和技术服务；

2、  所附《投标设备(项目)报价汇总表》中投标报价总额为人民币            元；

3、我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4、  我单位已详细审查全部投标文件，完全同意招标文件中规定的各项条款及要求，同意放弃对招标文件有不明及误解的权利；

5、本投标自开标之日起10天内有效；

6、    我单位同意提供与投标有关的一切数据和资料，完全理解最低报价不是中标的唯一条件。我们认为评标组织有选择或拒绝任何投标人中标的权利；

7、所有与本投标有关的一切正式往来通讯请按下列地址联系：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或委托代理人：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人公章：

投标日期：       年      月      日

附件2：

法定代表人证明

石家庄铁道大学：

兹证明          同志在我单位任                   (职务)，是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：      年龄：       职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

单位名称：(章)

年    月    日

法定代表人《居民身份证》复印件：

请 注 意 ！！！ 请用本页为底，将身份证原件敷在该框上，再进行复印，然后在复印件上填写有关内容和盖章、签字，将复印件连同其他投标资料装订后送交石家庄铁道大学国有资产管理处。

附件3：

法定代表人授权委托书

石家庄铁道大学：

我 (法人代表姓名) 系 (单位名)的法定代表人，现授权委托    (单位名)(代理人姓名)    ，作为我单位全权代理人，参加石家庄铁道大学  (投标项目名称)  的招投标活动。代理人在此次招投标活动中的开标、评标、合同签署等过程中的行为，我单位均予以承认并承担全部责任。代理人无权转委托。

此致

身份证复印件

代理人：

性别：

年龄：

职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人:(签字和盖章)

年  月  日

附件4：

投标设备(项目)报价汇总表

标书编号：STDU-CZJF-2012006                  金额单位：元

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货 物 名 称 |  |  | 名称型号 | 生产广家 |  |  | 数量 | 投 标 单 价 | 投 标 总 价 |
| 一、 设备器材合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 安装费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  | 生产周期 销售单价 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成安装时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收交付使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 组 成 | 设备的交货价，包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料和已付的全部税金；进口设备报到岸价(RMB)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件、易损件和专用工具的费用 备品备件、易损件和专用工具的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的运输、安装、调试、培训及其它附带服务的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人(公章)： |  |  |  |  | 法定代表人盖章： 委托代理人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：投标单位必须同时提供《投标设备(项目)名称和技术参数明细表》。

附件5

投标设备(项目)名称和技术参数明细表

(含汇总表中全部计价的设备器材和其他费用)

标书编号：STDU-CZJF-2012006                金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：

附件6：

投标设备(项目)付款期限表

标书编号：STDU-CZJF-2012006

| 序号 | 付款要求 | 招标要求 付款比例 | 投标承诺 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 0% |  |  |
| 2 | 设备安装调试，验收合格后 | 95% |  |  |
| 3 | 一年后，无质量及其它问题 | 5% |  |  |
| 4 | 付款总额 | 100% |  |  |

投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：