石家庄铁道大学

大型仪器设备

可行性论证报告

(以激光粒度分析仪为例)

设  备  名  称       激光粒度分析仪

设  备  负  责 人                       （签字）

项   目   单   位                       （盖章）

预算项目管理部门                        （盖章）

填  表  说  明

- 购买单价在人民币40万元及以上的大型仪器设备，均需填写此表。

- 本表一式三份，经审核后，一份存项目单位，待设备到货后存入设备档案，一份存招标办公室备案，一份存预算项目管理部门备案。

- 国产和进口仪器设备均需填写国内同类仪器型号、仪器性能和质量情况以及校内同类仪器设备情况。

- 申请理由论证：包括国内外同类产品质量性能调研情况以及该仪器在学科建设、教学实验及科学研究中的详细用途。

- 本表必须逐项填写。

大型仪器设备可行性论证报告

| 设备名称 | 中文 | 激光粒度分析仪 | 规 格 型 号 | Rise-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外文 | Laser Particle Sizer Analyzer |  |  |
| 单位（台、件） | 台 | 经费来源 | 中央与地方共建 | 国别 | 日本 |
| 市场价格 | 人民币 | 35万 | 成交价格 | 人民币 |  |
|  | 美 元 |  |  | 美 元 |  |
| 设备性能 技术指标 主要用途 | 【设备性能】：灵敏度高；粒度测量分析系统功能强大；操作简便。 【技术指标】：测量范围：0.05~300微米；2、重复性偏差：〈±3%。 【主要用途】：用于建材、冶金、化工、硅酸盐、陶瓷、颜料、染料、油漆、涂料、水处理、催化剂、磨料和磁性材料等领域的粒度分析测试。 |
| 国内已有用户及用户意见 | 国内大部分高等院校和科研院所采用了此三家厂商的产品，用户反映：设备使用和售后服务良好。 |
| 按优先顺序提供三家国内外厂商同类型仪器的性能价格比较 | 规格型号 | 生产厂商 | 性能指标 | 单价 | 国内供应情况 |  |
|  | LS-908（A） | 珠海欧美克有限公司 | 测试范围：0.05μm-300μm；重复性误差小于%3 | 35万 |  |  |
|  | Rise-2008 | 济南润之科技有限公司 | 测量范围：0.02~1200μm；2、准确性误差：〈±3%；3、重复性偏差：〈±3%。 | 32万 |  |  |
|  | Mastersizer 2000E | 英国马尔文公司 | 范围：0.02～2000μm， 重现率：>0.5% | 45万 |  |  |
| 一、【申请理由】 激光粒度分析仪是颗粒分析的一个常规仪器，具有操作简便，精度高，具有强大的分析功能等特点。它是材料研究必备的分析设备，是粉末冶金、材料配比、工艺研究等过程中必需的一个分析环节。 下面结合我院具体情况，分别从教学、科研和服务地方三个方面介绍购买激光粒度分析仪的必要性、紧迫性和可行性。 教学必需 在本科教学和研究生教学中都占有重要的地位。是每一个材料专业学生经常会用到的一个实验仪器，同时也是和粉体打交道的专业非常需要的一个实验仪器。《粉体工程》课程的实验环节有该实验，目前急需购进该仪器，否则只能是多媒体演示教学。 科研和学校的地位提升 材料学科是一个实验性很强的学科，缺了激光粒度分析仪，就是缺了一个环节，就是一个不完整的测试分析中心。有了它，材料实验中心才能名符其实。 更好地服务地方经济 该设备具有对外开放的充分条件，有利于开展校企合作，增加经济效益，提升我校的科技地位。能够为我省的经济腾飞做出更大的贡献。 |
| 二、预计使用情况及效益分析 教学200学时 课程名称 实验项目名称 实验时数 实验学生数（本科、研究生） 《粉体工程》 粒度测量与分析 4学时 本科40人/年，每组学生2人，共计80学时 认识实习 参观 1学时 预计400人/年，每组20人，共计20学时 宏观技能训练 粒度测试 4学时 预计100人/年，每组学生2人，共计200学时 预计 310学时 2、我校科研预计700机时/年，其中 金属材料方向：200机时/年； 无机非金属材料方向：200机时/年； 高分子材料方向：100机时/年； 智能材料与结构方向：100机时/年； 其它学科：100机时/年。 3、对外服务预计100机时/年 石家庄市及其周边地区（邢台、邯郸、衡水、保定等），高等院校、研究机构和企业等。100机时/年。 4、效益分析 能够较大地提高我院的专业教学水平和科研实力，提高我院的社会声誉和服务社会的能力，而具有较高的社会效益。 对学校学科建设提供支撑。有利于开展学术合作与交流；有利于产生更大的科技成果。 设备有偿使用，也具有一定的经济效益。 |
| 三、设备辅助条件（是否具备安装使用的用房，需要空调和特殊水电设施以及需要的配套设备和运行经费落实情况，是否存在影响环保和安全的因素，有无具体措施。） 设备安放于第三实验楼232房间，已经预留了15平米的设备空间，环节安静，不需要水和特殊用电。但需要配置空调、实验台、电脑桌及操控设备用电脑。经费已经落实，没用影响环保和安全的因素。 |
| 四、使用技术力量（是否具备使用技术力量或需要培训人员情况） |
| 姓名 | 年龄 | 文化程度 | 职务职称 | 参加何种工作 | 专 职 或兼职 | 培训情况 |

审批意见

项目单位意见（负责人签字并加盖公章）： 年 月 日

专家组评审意见（专家组应为3人以上单数）： 专家签字： 年 月 日

预算项目管理部门意见（负责人签字并加盖公章）： 年 月 日

预算项目管理部门主管校长审批意见： 学校领导签字： 年 月 日